## замена 400-1
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Северск, проспект Коммунистический, д.149.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
замена лифтового оборудование 400кг
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | заключение; проект №40-06/2015
Сметная стоимость |  | 1734819 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 250701 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2015 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Раздел №1 | Замена лифтового оборудования
1 | ФЕРмр01-01-002-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2, 1 шт. | 1 | 779.54 | 331.5 | 13.05 | 75.2 Замена оборудования главного привода ОЗП=16,08; ЭМ=7,55; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 9565 | 6995 | 2503 | 67 | 49.77 | 49.77
|  |  |  | 434.99 | 36.22 |  |  |  |  | 582 |  | 3.6 | 3.6
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
2 | ФЕРмр01-01-004-02(прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола (с заменой порога кабины лифта), 1 кабина | 1 | 748.85 | 8.5 | 21.56 | 75.4 Замена купе и порога кабины лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 11700 | 11558 | 30 | 111 | 78.3 | 78.3
718.79
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
3 | ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг, 1 дверь | 16 | 313.47 | 15.88 | 8.67 | 75.5 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,88; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 76035 | 74333 | 986 | 716 | 31.1 | 497.6
288.92
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
4 | ФЕРмр01-01-007-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 2, парная работа, 1 система управления | 1 | 1855.97 | 452.24 | 40.89 | 75.7 Замена системы управления лифта ОЗП=16,08; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 25192 | 21914 | 3066 | 211 | 146.7 | 146.7
|  |  |  | 1362.84 | 48.89 |  |  |  |  | 786 |  | 4.86 | 4.86
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
5 | ФЕРмр01-01-007-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05, 1 этаж | 7 | 70.38 | 0.78 | 2.03 | 75.7 Замена системы управления лифта ОЗП=16,08; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 7716 | 7606 | 37 | 73 | 7.45 | 52.15
67.57
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
6 | ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена тягового каната, 1 канат | 3 | 260.19 |  | 7.58 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 12303 | 12186 |  | 117 | 25.11 | 75.33
252.61
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
7 | ФЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена устройство стяжки канатов, 1 устройство | 1 | 160.84 |  | 4.68 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 2535 | 2511 |  | 24 | 16 | 16
156.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
8 | ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена ограничителя скорости, 1 ограничитель | 1 | 87.25 | 2.31 | 2.47 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1341 | 1326 | 2 | 13 | 8.45 | 8.45
82.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
9 | ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена каната ограничителя скорости, 1 канат | 1 | 115.84 |  | 3.37 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1826 | 1809 |  | 17 | 12.4 | 12.4
112.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
10 | ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости, 1 устройство | 1 | 72.78 |  | 2.12 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1147 | 1136 |  | 11 | 7.79 | 7.79
70.66
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
11 | ФЕРмр01-01-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 2, 1 устройство | 1 | 56.35 |  | 1.64 | 75.10 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 888 | 880 |  | 8 | 5.82 | 5.82
54.71
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
12 | ФЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена балки дверей кабины, 1 балка | 1 | 118.19 |  | 3.44 | 75.14 Замена балки дверей кабины ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 1863 | 1845 |  | 18 | 12.5 | 12.5
114.75
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
13 | ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена металлического каркаса кабины, 1 каркас | 1 | 310.42 | 7.03 | 8.84 | 75.24 Замена металлического каркаса кабины ОЗП=16,08; ЭМ=1,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 4793 | 4736 | 11 | 46 | 26.56 | 26.56
294.55
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
14 | ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена противовеса при подвеске трехканатной, 1 противовес | 1 | 216.82 | 1.95 | 6.26 | 75.30 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса ОЗП=16,08; ЭМ=2,72; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 3392 | 3354 | 5 | 32 | 23 | 23
208.61
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
15 | ФЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 4 | 196.88 |  | 5.73 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 12413 | 12295 |  | 118 | 20.1 | 80.4
191.15
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
16 | ФЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01, 2 м высоты подъема | 21 | 30.56 |  | 0.89 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 10115 | 10019 |  | 96 | 3.12 | 65.52
29.67
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
17 | ФЕРмр01-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 4 | 61.9 |  | 1.8 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 3903 | 3866 |  | 37 | 6.7 | 26.8
60.1
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
18 | ФЕРмр01-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03, 2 м высоты подъема | 21 | 7.02 |  | 0.2 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 2325 | 2303 |  | 22 | 0.76 | 15.96
6.82
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
19 | ФЕРмр01-02-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка поручня в кабине, 1 п. м | 0.9 | 39.53 | 0.59 | 1.13 | 75.49 Установка поручня в кабине ОЗП=16,08; ЭМ=2,69; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 554 | 547 | 1 | 5 | 3.93 | 3.537
37.81
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
20 | ФЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Балансировка системы «кабина-противовес», 1 система | 1 | 149.18 | 1.07 | 4.31 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 2344 | 2312 | 9 | 22 | 14.4 | 14.4
143.8
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 12820.66 | 11413.66 | 1064.67 | 342.33 |  | 1218.987
[10 empty] | 85.11 |  |  | 8.46
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 191950 | 183531 | 6650 | 1764 |  | 1218.987
[10 empty] | 1368 |  |  | 8.46
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-20) | [6 empty] | 125729
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 125729
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-20) | [6 empty] | 88751
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 88751
| ИТОГО: | [6 empty] | 406430
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 406430
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 406430
| Раздел №2 | Стоимость оборудования
21 | Прайс-лист поставщика | Лифт пассажирский, 4-0411 КП (Е-30), г/п 400 кг, скорость 1 м/с, кол-во остановок 16 (1340 900,00:1,18:3,81=396 192,00), шт. | 1 | 298256.15 |  | 298256,15 ((1340900/1,18)/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 1136356 |  |  | 1136356
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 298256.15 |  |  | 298256.15
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 1136356 |  |  | 1136356
| ИТОГО: | [6 empty] | 1136356
В том числе:
|  | Оборудование | [5 empty] | 1136356
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 1136356
| Раздел №3 | Демонтаж и монтаж обрамления дверей шахты
22 | ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Снятие наличников, 100 м наличников | 0.744 | 33.43 |  |  | 81.16 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и наличников ОЗП=16,08 | 400 | 400 |  |  | 4.21 | 3.1322
33.43
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
23 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Обрамление проемов угловой сталью (обрамление дверей), 1 т | 0.806 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 42466 | 5115 | 170 | 37181 | 44 | 35.464
|  |  |  | 394.68 | 5.13 |  |  |  |  | 66 |  | 0.38 | 0.30628
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
24 | ФССЦ101-0982 | (Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.0403 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -1224 |  |  | -1224
25 | ФССЦ101-0996 | (Исключить) Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.7899 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -35803 |  |  | -35803
26 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Обрамление проемов угловой сталью (монтаж порогов), 1 т | 0.098 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 5163 | 622 | 21 | 4521 | 44 | 4.312
|  |  |  | 394.68 | 5.13 |  |  |  |  | 8 |  | 0.38 | 0.03724
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
27 | ФССЦ101-0982 | (Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.0049 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -149 |  |  | -149
28 | ФССЦ101-0996 | (Исключить) Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.096 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -4351 |  |  | -4351
29 | ФССЦ201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (пороги), т | 0.098 | 8128 |  | 8128 | 201-0768 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т МАТ=7,863 | 6263 |  |  | 6263
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1243.55 | 381.66 | 21.77 | 840.12 |  | 42.9082
[10 empty] | 4.63 |  |  | 0.34352
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 12765 | 6137 | 191 | 6438 |  | 42.9082
[10 empty] | 74 |  |  | 0.34352
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.22,23,26) | [6 empty] | 4348
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 4348
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.22,23,26) | [6 empty] | 3105
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 3105
| ИТОГО: | [6 empty] | 20218
В том числе:
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 55482
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | -35264
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 20218
| Раздел №4 | Замена освещения шахты и машинного помещения
30 | ФЕРмр01-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена электропроводки освещения шахты (48м), 1 этаж | 16 | 24.25 |  | 0.71 | 75.33 Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 6115 | 6056 |  | 59 | 2.76 | 44.16
23.54
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
31 | ФССЦ501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.054 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 1428 |  |  | 1428
32 | ФССЦ509-0761 | Светильники НББ 61-60, шт. | 9 | 40.89 |  | 40.89 | 509-0761 Светильники НББ 61-60 МАТ=2,891 | 1064 |  |  | 1064
33 | Прайс-лист поставщика | 12678-Лампа энергосберегающая 11W/3U E27 840 NAVIGATOR (110:1,18:5,16=18,07), шт. | 9 | 18.07 |  | 18,07 ((110/1,18)/5,16) | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 839 |  |  | 839
34 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 433.08 | 13.78 | 105.83 | 54.500 Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,37 | 105 | 101 | 1 | 3 | 31.6 | 0.632
|  |  |  | 313.47 | 0.41 | [6 empty] | 0.03 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
35 | ФССЦ509-1441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки(по 2 в МП), 10 шт. | 0.2 | 68 |  | 68 | 509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=3,566 | 48 |  |  | 48
36 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 463.04 | 13.78 | 106.42 | 54.507 Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,39 | 115 | 110 | 1 | 3 | 34.56 | 0.6912
|  |  |  | 342.84 | 0.41 | [6 empty] | 0.03 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
37 | ФССЦ503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом ( по 1 в МП и 1в шахте), 100 шт. | 0.02 | 1983 |  | 1983 | 503-0482 Розетка штепсельная с заземляющим контактом МАТ=3,118 | 124 |  |  | 124
38 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.19 | 237.65 | 31.2 | 51.53 | 54.279 Короба пластмассовые ОЗП=16,08; ЭМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57 | 514 | 473 | 25 | 15 | 16.29 | 3.0951
|  |  |  | 154.92 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0019
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
39 | ФССЦ509-1829 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм (в МП 6м для освешения шаты и 13 м освещения МП), м | 19 | 1.18 |  | 1.18 | 509-1829 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм МАТ=5,819 | 130 |  |  | 130
40 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м | 0.19 | 41.55 | 2.22 | 12.82 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 95 | 81 | 4 | 10 | 2.82 | 0.5358
|  |  |  | 26.51 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0019
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
41 | ФССЦ501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (кабель для освещения МП), 1000 м | 0.013 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 344 |  |  | 344
42 | ФЕРм08-03-593-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт. | 0.04 | 1561.89 | 271.51 | 515.83 | 54.516 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами ОЗП=16,08; ЭМ=8,2; ЗПМ=16,08; МАТ=2,57 | 640 | 498 | 89 | 53 | 78.08 | 3.1232
|  |  |  | 774.55 | 14.58 |  |  |  |  | 9 |  | 1.08 | 0.0432
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
43 | Прайс-лист поставщика | 1341-Светильник НПО 22-2х60-210 (табл. мол.) (170:1,18:5,16=27,92), шт. | 4 | 27.92 |  | 27,92 ((170/1,18)/5,16) | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 576 |  |  | 576
44 | Прайс-лист поставщика | 3709-Лампа энергосберегающая 20W/3U E27 840 NAVIGATOR (120:1,18:5,16=19,71), шт. | 8 | 19.71 |  | 19,71 ((120/1,18)/5,16) | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 814 |  |  | 814
45 | ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м | 0.6 | 337.6 | 69.36 | 89.64 | 54.347 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,08; ЭМ=7,82; ЗПМ=16,08; МАТ=3,17 | 2219 | 1723 | 325 | 170 | 19 | 11.4
|  |  |  | 178.6 | 2.57 |  |  |  |  | 25 |  | 0.19 | 0.114
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
46 | ФССЦ101-1889 (прим) | Сталь полосовая 25х4 мм, кипящая, т | 0.47 | 6200 |  | 6200 | 101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=3,984 | 11609 |  |  | 11609
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 4837.38 | 562.38 | 59.39 | 4215.63 |  | 63.6373
[10 empty] | 2.2 |  |  | 0.1622
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 26779 | 9042 | 445 | 17289 |  | 63.6373
[10 empty] | 34 |  |  | 0.1622
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.30) | [6 empty] | 4118
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.34,36,38,40,42,45) | [6 empty] | 2447
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 6565
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.30) | [6 empty] | 2907
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.34,36,38,40,42,45) | [6 empty] | 1571
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 4478
| ИТОГО: | [6 empty] | 37822
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 13140
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 16976
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 7706
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 37822
| Раздел №5 | Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифта
47 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.12 | 237.65 | 31.2 | 51.53 | 54.279 Короба пластмассовые ОЗП=16,08; ЭМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57 | 324 | 299 | 16 | 10 | 16.29 | 1.9548
|  |  |  | 154.92 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0012
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
48 | ФССЦ509-1835 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм, м | 12 | 4.28 |  | 4.28 | 509-1835 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм МАТ=5,444 | 280 |  |  | 280
49 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (кабель освещения 3х1,5 мм2), 100 м | 0.1 | 41.55 | 2.22 | 12.82 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 50 | 43 | 2 | 5 | 2.82 | 0.282
|  |  |  | 26.51 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.001
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
50 | ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (кабель силовой 5х6 мм2), 100 м | 0.12 | 51.16 | 2.22 | 13.6 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 77 | 68 | 2 | 6 | 3.76 | 0.4512
|  |  |  | 35.34 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0012
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
51 | ФЕРм08-02-413-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 3, сечение провода до 35 мм2, 100 м трубок | 0.55 | 540.65 | 128.66 | 74.34 | 54.317 Провод в резинобитумных трубках ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=4,09 | 3802 | 2986 | 648 | 167 | 35.92 | 19.756
|  |  |  | 337.65 | 7.83 |  |  |  |  | 69 |  | 0.58 | 0.319
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
52 | ФССЦ507-3487 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм, м | 55 | 4.9 |  | 4.9 | 507-3487 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм МАТ=3,979 | 1072 |  |  | 1072
53 | ФССЦ501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.065 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 1719 |  |  | 1719
54 | ФССЦ501-8509 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м | 0.067 | 25431.81 |  | 25431.81 | 501-8509 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 МАТ=4,972 | 8472 |  |  | 8472
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 2675.06 | 211.19 | 74.99 | 2388.86 |  | 22.444
[10 empty] | 4.36 |  |  | 0.3224
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 15796 | 3396 | 668 | 11731 |  | 22.444
[10 empty] | 69 |  |  | 0.3224
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.47,49-51) | [6 empty] | 2807
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 2807
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.47,49-51) | [6 empty] | 1801
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 1801
| ИТОГО: | [6 empty] | 20404
В том числе:
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 8861
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 11543
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 20404
| Раздел №6 | Замена элементов диспетчеризации лифтового оборудования
55 | ФЕРм10-06-035-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг, 100 м кабеля | 0.9 | 2081.93 | 251.65 | 1626.5 | 56.317 Кабели, подвешиваемые на опорах. Кабель на стоечной линии ОЗП=16,08; ЭМ=8,81; ЗПМ=16,08; МАТ=2,86 | 9131 | 2949 | 1995 | 4187 | 23 | 20.7
|  |  |  | 203.78 | 26.33 |  |  |  |  | 381 |  | 2.27 | 2.043
НР: 100%*0,85=85% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
56 | ФССЦ509-0072 | (Исключить)Подвес металлический кабелей связи П-40, т | -0.0594 | 13900 |  | 13900 | 509-0072 Подвес металлический кабелей связи П-40 МАТ=2,383 | -1968 |  |  | -1968
57 | ФССЦ508-0266 | (Исключить) Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм, 10 м | -9.45 | 64.31 |  | 64.31 | 508-0266 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм МАТ=2,501 | -1520 |  |  | -1520
58 | ФССЦ501-1932 | Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е, 1000 м | 0.09 | 2923.38 |  | 2923.38 | 501-1932 Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е МАТ=2,724 | 717 |  |  | 717
59 | ФЕРм11-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных, 100 м | 0.06 | 147.19 |  | 9.67 | 57.52 Электрические проводки в щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=3,68 | 135 | 133 |  | 2 | 12.4 | 0.744
137.52
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
60 | ФССЦ502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 (от клемного устройства до магнитного пускателя, с магнитного пускателя до автомотического выключателя силовой цепи), 1000 м | 0.006 | 3368.45 |  | 3368.45 | 502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 МАТ=3,94 | 80 |  |  | 80
61 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прибор или аппарат (установка магнитного пускателя), 1 шт. | 1 | 11.51 |  | 0.4 | 54.498 Прибор или аппарат ОЗП=16,08; МАТ=5,78 | 181 | 179 |  | 2 | 1.12 | 1.12
11.11
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
62 | Прайс-лист поставщика | 4.13-Магнитный пускатель (контактор) ИП (КМИ) (850*5% :3,81=234,25), шт | 1 | 234.25 |  | 234,25 ((850+(850*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 892 |  |  | 892
63 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ( установка ЛБ), 1 шт. | 1 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 86 | 83 |  | 3 | 0.52 | 0.52
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
64 | Прайс-лист поставщика | 1.4-Лифтовой блок ЛБ УКЛ/УЛ (для контроля за работой лифта и передачи информации на диспетчерский пульт) (5800*5% :3,81=1598,43), шт | 1 | 1598.43 |  | 1598,43 ((5800+(5800*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 6090 |  |  | 6090
65 | ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (подключение монтажного комплекта), 100 концов жил | 0.09 | 158.67 |  | 44.99 | 57.60 Присоединение к приборам электрических проводок под винт ОЗП=16,08; МАТ=3,9 | 180 | 165 |  | 16 | 11.3 | 1.017
113.68
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
66 | Прайс-лист поставщика | Монтажный комплект ЛБ (МК ЛБ 6.0) (290*5% :3,81=79,92), | 1 | 79.92 |  | 79,92 ((290+(290*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 304 |  |  | 304
67 | ФЕРм10-01-055-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной, 100 м провода | 0.03 | 1025.51 | 69.48 | 812.73 | 56.59 Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной ОЗП=16,08; ЭМ=7,15; ЗПМ=16,08; МАТ=1,4 | 118 | 69 | 15 | 34 | 16.8 | 0.504
|  |  |  | 143.3 | 6.84 |  |  |  |  | 3 |  | 0.68 | 0.0204
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
68 | ФССЦ502-0581 | Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм, 1000 м | 0.003 | 500 |  | 500 | 502-0581 Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм МАТ=3,709 | 6 |  |  | 6
69 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (датчик охраны МП), 1 шт. | 1 | 9.96 |  | 1.88 | 56.392 Извещатель ОС автоматический ОЗП=16,08; МАТ=4 | 137 | 130 |  | 8 | 0.84 | 0.84
8.08
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
70 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (установка модуля грозозащиты), 1 шт. | 1 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 86 | 83 |  | 3 | 0.52 | 0.52
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 2725.6 | 235.69 | 228.57 | 2261.33 |  | 25.965
[10 empty] | 23.9 |  |  | 2.0634
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 14655 | 3791 | 2010 | 8856 |  | 25.965
[10 empty] | 384 |  |  | 2.0634
| Накладные расходы: 100%*0,85=85% ФОТ (п.55) | [6 empty] | 2830
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.59,63,65,67,69,70) | [6 empty] | 451
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.61) | [6 empty] | 145
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 3426
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.55,61) | [6 empty] | 1825
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.59,63,65,67,69,70) | [6 empty] | 320
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 2145
| ИТОГО: | [6 empty] | 20226
В том числе:
|  | Монтаж : Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | 13693
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | -2685
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 1513
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 419
|  | Оборудование | [5 empty] | 7286
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 20226
| Раздел №7 | Ремонт машинного помещения
71 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0162 | 1082.58 | 241.95 |  | 45.80 Разборка деревянных заполнений проемов ОЗП=16,08; ЭМ=8,66; ЗПМ=16,08 | 253 | 219 | 34 |  | 103.91 | 1.6833
|  |  |  | 840.63 | 104.49 |  |  |  |  | 27 |  | 7.74 | 0.12539
НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ
72 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 1.62 | 97.71 | 12.75 | 60.66 | 9.63. Установка противопожарных дверей ОЗП=16,08; ЭМ=6,01; ЗПМ=16,08; МАТ=4,86 | 1235 | 633 | 124 | 478 | 2.3805 | 3.8564
24.3
НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ
СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ
73 | ФССЦ203-8116 (прим) | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм, шт. | 1 | 2640.46 |  | 2640.46 | 203-8116 Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм МАТ=3,709 | 9793 |  |  | 9793
74 | ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер демонтаж люка для подачи оборудования), 1 т конструкций КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗР=0,7; ТЗМ=0,7 | 0.03 | 626.47 | 92.13 |  | 9.71. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля ОЗП=16,08; ЭМ=7,93; ЗПМ=16,08; МАТ=5,22 | 280 | 258 | 22 |  | 62.643 | 1.8793
|  |  |  | 534.35 | 4.63 |  |  |  |  | 2 |  | 0.343 | 0.01029
НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ
СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ
75 | ФЕРм38-01-006-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.), 1 т конструкций | 0.03 | 12670.9 | 3088.56 | 7758.74 | 72.6 Мелкие индивидуальные конструкции ОЗП=16,08; ЭМ=5,59; ЗПМ=16,08; МАТ=4,32 | 2403 | 880 | 518 | 1006 | 194 | 5.82
|  |  |  | 1823.6 | 36.93 |  |  |  |  | 18 |  | 3.5 | 0.105
НР: 66% ФОТ
СП: 40% ФОТ
76 | ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, 1 т конструкций КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.03 | 1078.93 | 164.51 | 36.57 | 9.71. Монтаж дверей, люков, подвесных путей из полосовой стали и труб; лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля ОЗП=16,08; ЭМ=7,93; ЗПМ=16,08; МАТ=5,22 | 468 | 423 | 39 | 6 | 102.9135 | 3.0874
|  |  |  | 877.85 | 8.28 |  |  |  |  | 4 |  | 0.6125 | 0.018375
НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ
СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ
77 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ( чистый пол), 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.2 | 1543.14 | 55.3 | 1127.07 | 11.27. Устройство стяжек: цементных ОЗП=16,08; ЭМ=8,86; ЗПМ=16,08; МАТ=6,09 | 2631 | 1160 | 98 | 1373 | 45.4365 | 9.0873
|  |  |  | 360.77 | 21.44 |  |  |  |  | 69 |  | 1.5875 | 0.3175
НР: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ
СП: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ
78 | ФЕР15-04-024-08 (прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (окраска пола МП), 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.2 | 924.24 | 5.84 | 706.12 | 15.156 Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ОЗП=16,08; ЭМ=9,97; ЗПМ=16,08; МАТ=2,83 | 1094 | 683 | 12 | 400 | 24.288 | 4.8576
|  |  |  | 212.28 | 0.17 |  |  |  |  | 1 |  | 0.0125 | 0.0025
НР: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ
СП: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ
79 | ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 1912.77 | 8.36 | 1612.55 | 87.29 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами ОЗП=16,08; ЭМ=9,53; ЗПМ=16,08; МАТ=2,84 | 1964 | 986 | 17 | 962 | 33.78 | 7.0938
|  |  |  | 291.86 | 1.35 |  |  |  |  | 5 |  | 0.1 | 0.021
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
80 | ФЕРр62-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.38 | 1132.48 | 9.23 | 593.36 | 87.4 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краск ОЗП=16,08; ЭМ=9,59; ЗПМ=16,08; МАТ=2,85 | 3914 | 3238 | 34 | 643 | 61.33 | 23.3054
|  |  |  | 529.89 | 1.35 |  |  |  |  | 8 |  | 0.1 | 0.038
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 4551.15 | 510.67 | 136.05 | 3904.43 |  | 60.6705
[10 empty] | 7.45 |  |  | 0.63805
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 60.6705
0.63805
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.72,76-78) | [6 empty] | 31 | 23 | 7 |  |  | 60.6705
[10 empty] | 1 |  |  | 0.63805
| Коэффициент "МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций" - ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗР=0,7; ТЗМ=0,7 (п.74) | [6 empty] | -9 | -7 | -1 | -1 |  | 60.6705
0.63805
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 24035 | 8480 | 898 | 14661 |  | 60.6705
[10 empty] | 134 |  |  | 0.63805
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.71) | [6 empty] | 207
| Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.72,74,76) | [6 empty] | 911
| Накладные расходы: 66% ФОТ (п.75) | [6 empty] | 593
| Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.77) | [6 empty] | 1155
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.78) | [6 empty] | 547
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.79,80) | [6 empty] | 2881
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 6294
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.71) | [6 empty] | 118
| Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.72,74,76) | [6 empty] | 766
| Сметная прибыль: 40% ФОТ (п.75) | [6 empty] | 359
| Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.77) | [6 empty] | 627
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.78) | [6 empty] | 253
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.79,80) | [6 empty] | 1694
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 3817
| ИТОГО: | [6 empty] | 34146
В том числе:
|  | Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 578
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 3660
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 9793
|  | Изготовление металлических конструкций | [5 empty] | 3355
|  | Полы | [5 empty] | 4413
|  | Отделочные работы | [5 empty] | 1894
|  | Ремонт : малярные работы | [5 empty] | 10453
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 34146
| Раздел №8 | Ремонт приямка шахты лифта
81 | ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Разборка железобетонных фундаментов, 1 м3 | 0.053 | 689.44 | 526.86 | 22.45 | 45.56 Разборка: железобетонных фундаментов ОЗП=16,08; ЭМ=7,73; ЗПМ=16,08; МАТ=4,36 | 340 | 119 | 216 | 5 | 15.45 | 0.81885
|  |  |  | 140.13 | 56.64 |  |  |  |  | 48 |  | 5.63 | 0.29839
НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ
82 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.026 | 1543.14 | 55.3 | 1127.07 | 11.27. Устройство стяжек: цементных ОЗП=16,08; ЭМ=8,86; ЗПМ=16,08; МАТ=6,09 | 342 | 151 | 13 | 178 | 45.4365 | 1.1813
|  |  |  | 360.77 | 21.44 |  |  |  |  | 9 |  | 1.5875 | 0.041275
НР: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ
СП: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ
83 | ФЕР15-04-024-08 (прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (окраска пола приямка), 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.026 | 924.24 | 5.84 | 706.12 | 15.156 Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ОЗП=16,08; ЭМ=9,97; ЗПМ=16,08; МАТ=2,83 | 142 | 89 | 2 | 52 | 24.288 | 0.63149
|  |  |  | 212.28 | 0.17 | [6 empty] | 0.0125 | 0.000325
НР: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ
СП: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ
84 | ФЕРр62-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 1132.48 | 9.23 | 593.36 | 87.4 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краск ОЗП=16,08; ЭМ=9,59; ЗПМ=16,08; МАТ=2,85 | 927 | 767 | 8 | 152 | 61.33 | 5.5197
|  |  |  | 529.89 | 1.35 |  |  |  |  | 2 |  | 0.1 | 0.009
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 200.35 | 68.08 | 30.02 | 102.25 |  | 8.1514
[10 empty] | 3.57 |  |  | 0.34899
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 8.1514
0.34899
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.82,83) | [6 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 8.1514
0.34899
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 1751 | 1126 | 239 | 387 |  | 8.1514
[10 empty] | 59 |  |  | 0.34899
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.81) | [6 empty] | 140
| Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.82) | [6 empty] | 150
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.83) | [6 empty] | 71
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.84) | [6 empty] | 523
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 884
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.81) | [6 empty] | 80
| Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.82) | [6 empty] | 82
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.83) | [6 empty] | 33
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.84) | [6 empty] | 308
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 503
| ИТОГО: | [6 empty] | 3138
В том числе:
|  | Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 560
|  | Полы | [5 empty] | 574
|  | Отделочные работы | [5 empty] | 246
|  | Ремонт : малярные работы | [5 empty] | 1758
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 3138
| Раздел №9 | Полное техническое освидетельствоваание лифтов
85 | ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки, 1 лифт | 1 | 682.33 |  | 19.87 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 10755 | 10652 |  | 103 | 46.31 | 46.31
662.46
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
86 | ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01, 1 остановка | 14 | 67.97 |  | 1.98 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 14999 | 14856 |  | 143 | 4.68 | 65.52
65.99
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1633.91 | 1586.32 |  | 47.59 |  | 111.83
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 25754 | 25508 |  | 246 |  | 111.83
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.85,86) | [6 empty] | 14030
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 14030
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.85,86) | [6 empty] | 8163
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 8163
| ИТОГО: | [6 empty] | 47947
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 47947
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 47947
| Раздел №10 | Регистрация декларации о соответствии лифта
87 | ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта, 1 лифт | 1 | 484.77 |  | 14.12 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 7641 | 7568 |  | 73 | 27.8 | 27.8
470.65
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 484.77 | 470.65 |  | 14.12 |  | 27.8
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 7641 | 7568 |  | 73 |  | 27.8
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.87) | [6 empty] | 4162
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 4162
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.87) | [6 empty] | 2422
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 2422
| ИТОГО: | [6 empty] | 14225
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 14225
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 14225
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 329428.58 | 15440.3 | 1615.46 | 312372.81 |  | 1582.3935
[10 empty] | 131.22 |  |  | 12.3386
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 1582.3935
12.3386
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.72,76-78,82,83) | [6 empty] | 34 | 25 | 7 |  |  | 1582.3935
[10 empty] | 1 |  |  | 12.3386
| Коэффициент "МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций" - ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0; ТЗР=0,7; ТЗМ=0,7 (п.74) | [6 empty] | -9 | -7 | -1 | -1 |  | 1582.3935
12.3386
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [6 empty] | 1457482 | 248579 | 11101 | 1197801 |  | 1582.3935
[10 empty] | 2122 |  |  | 12.3386
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-20,30,59,63,65,67,69,70,79,80,84) | [6 empty] | 133702
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.22,23,26) | [6 empty] | 4348
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.34,36,38,40,42,45,47,49-51,61) | [6 empty] | 5399
| Накладные расходы: 100%*0,85=85% ФОТ (п.55) | [6 empty] | 2830
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.71,81) | [6 empty] | 347
| Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.72,74,76) | [6 empty] | 911
| Накладные расходы: 66% ФОТ (п.75) | [6 empty] | 593
| Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.77,82) | [6 empty] | 1305
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.78,83) | [6 empty] | 618
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.85-87) | [6 empty] | 18192
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [6 empty] | 168245
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-20,30,59,63,65,67,69,70) | [6 empty] | 91978
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.22,23,26) | [6 empty] | 3105
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.34,36,38,40,42,45,47,49-51,55,61) | [6 empty] | 5197
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.71,81) | [6 empty] | 198
| Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.72,74,76) | [6 empty] | 766
| Сметная прибыль: 40% ФОТ (п.75) | [6 empty] | 359
| Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.77,82) | [6 empty] | 709
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.78,83) | [6 empty] | 286
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.79,80,84) | [6 empty] | 2002
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.85-87) | [6 empty] | 10585
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [6 empty] | 115185
| ИТОГО: | [6 empty] | 1740912
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 419570
|  | Оборудование | [5 empty] | 1143642
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 55482
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 363
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 16986
|  | Монтаж : Сооружения связи, радиовещания и телевидения : прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | 13693
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 1513
|  | Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 1138
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 3660
|  | Изготовление металлических конструкций | [5 empty] | 3355
|  | Полы | [5 empty] | 4987
|  | Отделочные работы | [5 empty] | 2140
|  | Ремонт : малярные работы | [5 empty] | 12211
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 62172
| Итого: | [6 empty] | 1740912
| ВСЕГО с понижающим коэффициентом K= |  | 0,9965 | постановление Администрации ТО от 08.04.2015 № 129а п.36 |  |  |  | 1734818.81
В том числе:
|  | строительные работы | [5 empty] | 82683
|  | монтажные работы | [5 empty] | 450543
|  | оборудование | [5 empty] | 1139639
|  | прочие работы | [5 empty] | 61954
| Составил: |  |  |  | Проверил: