## замена 630-1
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Северск, проспект Коммунистический, д.149.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
замена лифтового оборудование 630кг
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | заключение; проект №40-06/2015
Сметная стоимость |  | 2121685 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 256473 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2015 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Раздел №1 | Замена лифтового оборудования
1 | ФЕРмр01-01-002-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 2, 1 шт. | 1 | 779.54 | 331.5 | 13.05 | 75.2 Замена оборудования главного привода ОЗП=16,08; ЭМ=7,55; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 9565 | 6995 | 2503 | 67 | 49.77 | 49.77
|  |  |  | 434.99 | 36.22 |  |  |  |  | 582 |  | 3.6 | 3.6
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
2 | ФЕРмр01-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью свыше 400 кг с доработкой рамы пола (с заменой ророга кабины), 1 кабина | 1 | 880.06 | 10.16 | 25.34 | 75.4 Замена купе и порога кабины лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 13747 | 13581 | 36 | 131 | 92 | 92
844.56
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
3 | ФЕРмр01-01-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта свыше 500 кг, 1 дверь | 16 | 352.7 | 15.88 | 9.81 | 75.5 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,88; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 85929 | 84133 | 986 | 810 | 35.2 | 563.2
327.01
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
4 | ФЕРмр01-01-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 2, частотное регулирование, 1 система управления | 1 | 1907.54 | 495.2 | 41.14 | 75.7 Замена системы управления лифта ОЗП=16,08; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 25619 | 22049 | 3357 | 212 | 147.6 | 147.6
|  |  |  | 1371.2 | 54.42 |  |  |  |  | 875 |  | 5.41 | 5.41
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
5 | ФЕРмр01-01-007-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-007-01, -02, -03, -04, -05, 1 этаж | 7 | 70.38 | 0.78 | 2.03 | 75.7 Замена системы управления лифта ОЗП=16,08; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 7716 | 7606 | 37 | 73 | 7.45 | 52.15
67.57
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
6 | ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена тягового каната, 1 канат | 4 | 260.19 |  | 7.58 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 16404 | 16248 |  | 156 | 25.11 | 100.44
252.61
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
7 | ФЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена устройство стяжки канатов, 1 устройство | 1 | 160.84 |  | 4.68 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 2535 | 2511 |  | 24 | 16 | 16
156.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
8 | ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена ограничителя скорости, 1 ограничитель | 1 | 87.25 | 2.31 | 2.47 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1341 | 1326 | 2 | 13 | 8.45 | 8.45
82.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
9 | ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена каната ограничителя скорости, 1 канат | 1 | 115.84 |  | 3.37 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1826 | 1809 |  | 17 | 12.4 | 12.4
112.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
10 | ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости, 1 устройство | 1 | 72.78 |  | 2.12 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1147 | 1136 |  | 11 | 7.79 | 7.79
70.66
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
11 | ФЕРмр01-01-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 2, 1 устройство | 1 | 56.35 |  | 1.64 | 75.10 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 888 | 880 |  | 8 | 5.82 | 5.82
54.71
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
12 | ФЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена балки дверей кабины, 1 балка | 1 | 118.19 |  | 3.44 | 75.14 Замена балки дверей кабины ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 1863 | 1845 |  | 18 | 12.5 | 12.5
114.75
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
13 | ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена металлического каркаса кабины, 1 каркас | 1 | 310.42 | 7.03 | 8.84 | 75.24 Замена металлического каркаса кабины ОЗП=16,08; ЭМ=1,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 4793 | 4736 | 11 | 46 | 26.56 | 26.56
294.55
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
14 | ФЕРмр01-01-030-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена противовеса при подвеске четырехканатной, 1 противовес | 1 | 224.87 | 2.15 | 6.49 | 75.30 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса ОЗП=16,08; ЭМ=2,72; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 3516 | 3477 | 6 | 33 | 23.84 | 23.84
216.23
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
15 | ФЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 4 | 196.88 |  | 5.73 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 12413 | 12295 |  | 118 | 20.1 | 80.4
191.15
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
16 | ФЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01, 2 м высоты подъема | 21 | 30.56 |  | 0.89 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 10115 | 10019 |  | 96 | 3.12 | 65.52
29.67
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
17 | ФЕРмр01-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 4 | 61.9 |  | 1.8 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 3903 | 3866 |  | 37 | 6.7 | 26.8
60.1
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
18 | ФЕРмр01-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03, 2 м высоты подъема | 21 | 7.02 |  | 0.2 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 2325 | 2303 |  | 22 | 0.76 | 15.96
6.82
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
19 | ФЕРмр01-02-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка поручня в кабине, 1 п. м | 2.2 | 39.53 | 0.59 | 1.13 | 75.49 Установка поручня в кабине ОЗП=16,08; ЭМ=2,69; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1354 | 1338 | 3 | 13 | 3.93 | 8.646
37.81
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
20 | ФЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Балансировка системы «кабина-противовес», 1 система | 1 | 149.18 | 1.07 | 4.31 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 2344 | 2312 | 9 | 22 | 14.4 | 14.4
143.8
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 13950.75 | 12466.61 | 1110.26 | 373.88 |  | 1330.246
[10 empty] | 90.64 |  |  | 9.01
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 209343 | 200465 | 6950 | 1927 |  | 1330.246
[10 empty] | 1457 |  |  | 9.01
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-20) | [6 empty] | 137305
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 137305
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-20) | [6 empty] | 96922
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 96922
| ИТОГО: | [6 empty] | 443570
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 443570
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 443570
| Раздел №2 | Стоимость оборудования
21 | Прайс-лист поставщика | Лифт пассажирский, 6-06-21 ЗМ ППП (EI60)-8 ТГ, г/п 630 кг, скорость 1 м/с, кол-во остановок 16 (1801200,00:1,18:3,81=400640,60), шт. | 1 | 400640.6 |  | 400640,6 ((1801200,00/1,18)/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 1526441 |  |  | 1526441
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 400640.6 |  |  | 400640.6
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 1526441 |  |  | 1526441
| ИТОГО: | [6 empty] | 1526441
В том числе:
|  | Оборудование | [5 empty] | 1526441
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 1526441
| Раздел №3 | Демонтаж и монтаж обрамления дверей шахты
22 | ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Снятие наличников, 100 м наличников | 0.832 | 33.43 |  |  | 81.16 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и наличников ОЗП=16,08 | 447 | 447 |  |  | 4.21 | 3.5027
33.43
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
23 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Обрамление проемов угловой сталью (обрамление дверей), 1 т | 0.901 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 47471 | 5718 | 190 | 41563 | 44 | 39.644
|  |  |  | 394.68 | 5.13 |  |  |  |  | 74 |  | 0.38 | 0.34238
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
24 | ФССЦ101-0982 | (Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.0451 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -1369 |  |  | -1369
25 | ФССЦ101-0996 | (Исключить) Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.883 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -40023 |  |  | -40023
26 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Обрамление проемов угловой сталью (монтаж порогов), 1 т | 0.181 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 9536 | 1149 | 38 | 8350 | 44 | 7.964
|  |  |  | 394.68 | 5.13 |  |  |  |  | 15 |  | 0.38 | 0.06878
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
27 | ФССЦ101-0982 | (Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.0091 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -276 |  |  | -276
28 | ФССЦ101-0996 | (Исключить) Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.1774 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -8041 |  |  | -8041
29 | ФССЦ201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (пороги), т | 0.181 | 8128 |  | 8128 | 201-0768 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т МАТ=7,863 | 11568 |  |  | 11568
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 2003.28 | 454.86 | 26.06 | 1522.37 |  | 51.1107
[10 empty] | 5.55 |  |  | 0.41116
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 19313 | 7314 | 228 | 11772 |  | 51.1107
[10 empty] | 89 |  |  | 0.41116
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.22,23,26) | [6 empty] | 5182
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 5182
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.22,23,26) | [6 empty] | 3702
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 3702
| ИТОГО: | [6 empty] | 28197
В том числе:
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 66338
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | -38141
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 28197
| Раздел №4 | Замена освещения шахты и машинного помещения
30 | ФЕРмр01-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена электропроводки освещения шахты (48м), 1 этаж | 16 | 24.25 |  | 0.71 | 75.33 Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 6115 | 6056 |  | 59 | 2.76 | 44.16
23.54
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
31 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.06 | 237.65 | 31.2 | 51.53 | 54.279 Короба пластмассовые ОЗП=16,08; ЭМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57 | 162 | 149 | 8 | 5 | 16.29 | 0.9774
|  |  |  | 154.92 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
32 | 509-1829 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм (в МП 6м для освешения шаты ), м | 6 | 1.18 |  | 1.18 | 509-1829 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм МАТ=5,819 | 41 |  |  | 41
33 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м | 0.06 | 41.55 | 2.22 | 12.82 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 30 | 26 | 1 | 3 | 2.82 | 0.1692
|  |  |  | 26.51 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
34 | ФССЦ501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.054 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 1428 |  |  | 1428
35 | ФССЦ509-0761 | Светильники НББ 61-60, шт. | 9 | 40.89 |  | 40.89 | 509-0761 Светильники НББ 61-60 МАТ=2,891 | 1064 |  |  | 1064
36 | Прайс-лист поставщика | 12678-Лампа энергосберегающая 11W/3U E27 840 NAVIGATOR (110:1,18:5,16=18,07), шт. | 9 | 18.07 |  | 18,07 ((110/1,18)/5,16) | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 839 |  |  | 839
37 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.01 | 433.08 | 13.78 | 105.83 | 54.500 Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,37 | 53 | 50 | 1 | 1 | 31.6 | 0.316
|  |  |  | 313.47 | 0.41 | [6 empty] | 0.03 | 0.0003
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
38 | ФССЦ509-1441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки(по 2 в МП), 10 шт. | 0.1 | 68 |  | 68 | 509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=3,566 | 24 |  |  | 24
39 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 463.04 | 13.78 | 106.42 | 54.507 Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,39 | 115 | 110 | 1 | 3 | 34.56 | 0.6912
|  |  |  | 342.84 | 0.41 | [6 empty] | 0.03 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
40 | ФССЦ503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (по 1 в МП и 1в шахте), 100 шт. | 0.02 | 1983 |  | 1983 | 503-0482 Розетка штепсельная с заземляющим контактом МАТ=3,118 | 124 |  |  | 124
41 | ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м | 0.64 | 337.6 | 69.36 | 89.64 | 54.347 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,08; ЭМ=7,82; ЗПМ=16,08; МАТ=3,17 | 2367 | 1838 | 347 | 182 | 19 | 12.16
|  |  |  | 178.6 | 2.57 |  |  |  |  | 26 |  | 0.19 | 0.1216
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
42 | ФССЦ101-1889 (прим) | Сталь полосовая 25х4 мм, кипящая, т | 0.5 | 6200 |  | 6200 | 101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=3,984 | 12350 |  |  | 12350
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 4579.47 | 511.81 | 46.81 | 4020.85 |  | 58.4738
[10 empty] | 1.68 |  |  | 0.1237
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 24712 | 8229 | 358 | 16123 |  | 58.4738
[10 empty] | 26 |  |  | 0.1237
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.30) | [6 empty] | 4118
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.31,33,37,39,41) | [6 empty] | 1781
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 5899
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.30) | [6 empty] | 2907
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.31,33,37,39,41) | [6 empty] | 1143
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 4050
| ИТОГО: | [6 empty] | 34661
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 13140
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 5651
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 15870
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 34661
| Раздел №5 | Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифта
43 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.14 | 237.65 | 31.2 | 51.53 | 54.279 Короба пластмассовые ОЗП=16,08; ЭМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57 | 379 | 349 | 18 | 11 | 16.29 | 2.2806
|  |  |  | 154.92 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0014
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
44 | ФССЦ509-1835 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм, м | 14 | 4.28 |  | 4.28 | 509-1835 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм МАТ=5,444 | 326 |  |  | 326
45 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (кабель освещения 3х1,5 мм2), 100 м | 0.12 | 41.55 | 2.22 | 12.82 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 60 | 51 | 2 | 6 | 2.82 | 0.3384
|  |  |  | 26.51 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0012
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
46 | ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (кабель силовой 5х6 мм2), 100 м | 0.14 | 51.16 | 2.22 | 13.6 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 90 | 80 | 3 | 8 | 3.76 | 0.5264
|  |  |  | 35.34 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0014
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
47 | ФЕРм08-02-413-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 3, сечение провода до 35 мм2, 100 м трубок | 0.55 | 540.65 | 128.66 | 74.34 | 54.317 Провод в резинобитумных трубках ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=4,09 | 3802 | 2986 | 648 | 167 | 35.92 | 19.756
|  |  |  | 337.65 | 7.83 |  |  |  |  | 69 |  | 0.58 | 0.319
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
48 | ФССЦ507-3487 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм, м | 55 | 4.9 |  | 4.9 | 507-3487 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм МАТ=3,979 | 1072 |  |  | 1072
49 | ФССЦ501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.067 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 1772 |  |  | 1772
50 | ФССЦ501-8509 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м | 0.069 | 25431.81 |  | 25431.81 | 501-8509 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 МАТ=4,972 | 8725 |  |  | 8725
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 2750.75 | 215.53 | 75.71 | 2459.51 |  | 22.9014
[10 empty] | 4.37 |  |  | 0.323
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 16226 | 3466 | 671 | 12087 |  | 22.9014
[10 empty] | 69 |  |  | 0.323
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.43,45-47) | [6 empty] | 2864
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 2864
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.43,45-47) | [6 empty] | 1839
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 1839
| ИТОГО: | [6 empty] | 20929
В том числе:
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 9034
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 11895
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 20929
| Раздел №6 | Замена элементов диспетчеризации лифтового оборудования
51 | ФЕРм11-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных, 100 м | 0.06 | 147.19 |  | 9.67 | 57.52 Электрические проводки в щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=3,68 | 135 | 133 |  | 2 | 12.4 | 0.744
137.52
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
52 | ФССЦ502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 (от клемного устройства до магнитного пускателя, с магнитного пускателя до автомотического выключателя силовой цепи), 1000 м | 0.006 | 3368.45 |  | 3368.45 | 502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 МАТ=3,94 | 80 |  |  | 80
53 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прибор или аппарат (установка магнитного пускателя), 1 шт. | 1 | 11.51 |  | 0.4 | 54.498 Прибор или аппарат ОЗП=16,08; МАТ=5,78 | 181 | 179 |  | 2 | 1.12 | 1.12
11.11
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
54 | Прайс-лист поставщика | 4.13-Магнитный пускатель (контактор) МП (КМИ) (850*5% :3,81=234,25), шт | 1 | 234.25 |  | 234,25 ((850+(850*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 892 |  |  | 892
55 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (установка ЛБ), 1 шт. | 1 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 86 | 83 |  | 3 | 0.52 | 0.52
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
56 | Прайс-лист поставщика | 1.4-Лифтовой блок ЛБ УКЛ/УЛ (для контроля за работой лифта и передачи информации на диспетчерский пульт) (5800*5% :3,81=1598,43), шт | 1 | 1598.43 |  | 1598,43 ((5800+(5800*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 6090 |  |  | 6090
57 | ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (подключение монтажного комплекта), 100 концов жил | 0.09 | 158.67 |  | 44.99 | 57.60 Присоединение к приборам электрических проводок под винт ОЗП=16,08; МАТ=3,9 | 180 | 165 |  | 16 | 11.3 | 1.017
113.68
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
58 | Прайс-лист поставщика | 2.14-Монтажный комплект ЛБ (МК ЛБ 6.0) (290*5% :3,81=79,92), | 1 | 79.92 |  | 79,92 ((290+(290*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 304 |  |  | 304
59 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (установка модуля грозозащиты), 1 шт. | 1 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 86 | 83 |  | 3 | 0.52 | 0.52
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1979.92 | 39.91 |  | 1940.01 |  | 3.921
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 8034 | 643 |  | 7392 |  | 3.921
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.51,55,57,59) | [6 empty] | 314
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.53) | [6 empty] | 145
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 459
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.51,55,57,59) | [6 empty] | 223
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.53) | [6 empty] | 93
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 316
| ИТОГО: | [6 empty] | 8809
В том числе:
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 1024
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 80
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 419
|  | Оборудование | [5 empty] | 7286
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 8809
| Раздел №7 | Ремонт приямка шахты лифта
60 | ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Разборка железобетонных фундаментов, 1 м3 | 0.053 | 689.44 | 526.86 | 22.45 | 45.56 Разборка: железобетонных фундаментов ОЗП=16,08; ЭМ=7,73; ЗПМ=16,08; МАТ=4,36 | 340 | 119 | 216 | 5 | 15.45 | 0.81885
|  |  |  | 140.13 | 56.64 |  |  |  |  | 48 |  | 5.63 | 0.29839
НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ
61 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.045 | 1543.14 | 55.3 | 1127.07 | 11.27. Устройство стяжек: цементных ОЗП=16,08; ЭМ=8,86; ЗПМ=16,08; МАТ=6,09 | 592 | 261 | 22 | 309 | 45.4365 | 2.0446
|  |  |  | 360.77 | 21.44 |  |  |  |  | 16 |  | 1.5875 | 0.071438
НР: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ
СП: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ
62 | ФЕР15-04-024-08 (прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (окраска пола приямка), 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.045 | 924.24 | 5.84 | 706.12 | 15.156 Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ОЗП=16,08; ЭМ=9,97; ЗПМ=16,08; МАТ=2,83 | 246 | 154 | 3 | 90 | 24.288 | 1.093
|  |  |  | 212.28 | 0.17 | [6 empty] | 0.0125 | 0.0005625
НР: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ
СП: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ
63 | ФЕРр62-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1218 | 1132.48 | 9.23 | 593.36 | 87.4 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краск ОЗП=16,08; ЭМ=9,59; ЗПМ=16,08; МАТ=2,85 | 1255 | 1038 | 11 | 206 | 61.33 | 7.47
|  |  |  | 529.89 | 1.35 |  |  |  |  | 3 |  | 0.1 | 0.01218
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 281.6 | 94.4 | 31.24 | 155.95 |  | 11.4264
[10 empty] | 3.94 |  |  | 0.38257
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 11.4264
0.38257
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.61,62) | [6 empty] | 4 | 3 |  |  |  | 11.4264
0.38257
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 2433 | 1572 | 252 | 610 |  | 11.4264
[10 empty] | 67 |  |  | 0.38257
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.60) | [6 empty] | 140
| Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.61) | [6 empty] | 260
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.62) | [6 empty] | 123
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.63) | [6 empty] | 708
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 1231
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.60) | [6 empty] | 80
| Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.61) | [6 empty] | 141
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.62) | [6 empty] | 57
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.63) | [6 empty] | 416
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 694
| ИТОГО: | [6 empty] | 4358
В том числе:
|  | Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 560
|  | Полы | [5 empty] | 993
|  | Отделочные работы | [5 empty] | 426
|  | Ремонт : малярные работы | [5 empty] | 2379
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 4358
| Раздел №8 | Полное техническое освидетельствоваание лифтов
64 | ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки, 1 лифт | 1 | 682.33 |  | 19.87 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 10755 | 10652 |  | 103 | 46.31 | 46.31
662.46
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
65 | ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01, 1 остановка | 14 | 67.97 |  | 1.98 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 14999 | 14856 |  | 143 | 4.68 | 65.52
65.99
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1633.91 | 1586.32 |  | 47.59 |  | 111.83
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 25754 | 25508 |  | 246 |  | 111.83
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.64,65) | [6 empty] | 14030
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 14030
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.64,65) | [6 empty] | 8163
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 8163
| ИТОГО: | [6 empty] | 47947
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 47947
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 47947
| Раздел №9 | Регистрация декларации о соответствии лифта
66 | ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта, 1 лифт | 1 | 484.77 |  | 14.12 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 7641 | 7568 |  | 73 | 27.8 | 27.8
470.65
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 484.77 | 470.65 |  | 14.12 |  | 27.8
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 7641 | 7568 |  | 73 |  | 27.8
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.66) | [6 empty] | 4162
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 4162
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.66) | [6 empty] | 2422
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 2422
| ИТОГО: | [6 empty] | 14225
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 14225
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 14225
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 428305.05 | 15840.09 | 1290.08 | 411174.88 |  | 1617.7094
[10 empty] | 106.18 |  |  | 10.2504
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 1617.7094
10.2504
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.61,62) | [6 empty] | 4 | 3 |  |  |  | 1617.7094
10.2504
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [6 empty] | 1839897 | 254765 | 8459 | 1576671 |  | 1617.7094
[10 empty] | 1708 |  |  | 10.2504
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-20,30,51,55,57,59,63) | [6 empty] | 142445
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.22,23,26) | [6 empty] | 5182
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.31,33,37,39,41,43,45-47,53) | [6 empty] | 4790
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.60) | [6 empty] | 140
| Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.61) | [6 empty] | 260
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.62) | [6 empty] | 123
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.64-66) | [6 empty] | 18192
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [6 empty] | 171132
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-20,30,51,55,57,59) | [6 empty] | 100052
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.22,23,26) | [6 empty] | 3702
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.31,33,37,39,41,43,45-47,53) | [6 empty] | 3075
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.60) | [6 empty] | 80
| Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.61) | [6 empty] | 141
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.62) | [6 empty] | 57
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.63) | [6 empty] | 416
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.64-66) | [6 empty] | 10585
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [6 empty] | 118108
| ИТОГО: | [6 empty] | 2129137
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 456710
|  | Оборудование | [5 empty] | 1533727
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 66338
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | -10296
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 15104
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 1024
|  | Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 560
|  | Полы | [5 empty] | 993
|  | Отделочные работы | [5 empty] | 426
|  | Ремонт : малярные работы | [5 empty] | 2379
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 62172
| Итого: | [6 empty] | 2129137
| ВСЕГО с понижающим коэффициентом K= |  | 0,9965 | постановление Администрации ТО от 08.04.2015 № 129а п.36 |  |  |  | 2121685.02
В том числе:
|  | строительные работы | [5 empty] | 70449
|  | монтажные работы | [5 empty] | 460923
|  | оборудование | [5 empty] | 1528359
|  | прочие работы | [5 empty] | 61954
| Составил: |  |  |  | Проверил: