| СОГЛАСОВАНО: Директор: _____________________ _______________200__г. | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик: Фонд "РФКРМКДТО" Директор: _____________________ _______________200__г. |
| --- | --- |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-01

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в т.ч. установка общедомового прибора учета холодной воды.

Основание: 617-016-ВК.С

Сметная стоимость 13877.07 руб.

Средства на оплату труда 562.15 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016 г.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен, без поправок) | Индекс | Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Мат-лы |  | Всего | Оплата труда | Эксп.маш, | Мат-лы | механизаторов, чел-ч |
|  | норм. | единица измерения |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на един. | всего |
| 1 | ФЕР 16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,02 | 6641,41 458,20 | 98,14 2,84 | 6085,07 | 16.37.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм Кзп=15,76 Кэм=11,89 Кзпм=15,76 Кмт=7,05 | 1053,26 | 166,09 | 29,17 1,12 | 858,00 | 54,775 0,26 | 1,1 0,01 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 163,87 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 167,21 СП ( 93,64 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 167,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР 16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,01 | 4015,36 356,61 | 54,77 2,03 | 3603,98 | 16.34.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм Кзп=15,76 Кэм=11,92 Кзпм=15,76 Кмт=7 | 325,07 | 64,63 | 8,16 0,40 | 252,28 | 42,631 0,19 | 0,43 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 63,73 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 65,03 СП ( 36,41 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 65,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Кран шаров. ГАЛЛОП СТАНДАРТ 2" ГШ руч. (1587,00/1,18/5,85=229,90) шт | 2 | 229,90 |  | 229,90 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 2689,83 |  |  | 2689,83 |  |  |
| 4 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Кран шаров. ГАЛЛОП СТАНДАРТ 1" ГШ руч. (436,00/1,18/5,85=63,16) шт | 1 | 63,16 |  | 63,16 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 369,49 |  |  | 369,49 |  |  |
| 5 | ФЕР 18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 1 компл. | 1 | 226,72 2,18 |  | 224,54 | 18.77.Ф Установка манометров Кзп=15,76 Кмт=2,95 | 701,90 | 39,51 |  | 662,39 | 0,253 | 0,25 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 38,72 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 39,51 СП ( 22,13 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 39,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР 18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром 50 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 10 фильтров | 0,1 | 8415,26 92,16 | 76,74 0,68 | 8246,36 | 18.70.Ф Установка фильтров диаметром: 50 мм Кзп=15,76 Кэм=9,29 Кзпм=15,76 Кмт=2,32 | 2169,30 | 167,03 | 89,11 1,34 | 1913,16 | 11,408 0,06 | 1,14 0,01 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 165,00 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 168,37 СП ( 94,29 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 168,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР 16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 1 счетчик (водомер) | 1 | 1177,56 3,85 | 0,87 | 1172,84 | 16.175.Ф Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм Кзп=15,76 Кэм=11,67 Кмт=3,48 | 4163,95 | 69,78 | 12,69 | 4081,48 | 0,472 | 0,47 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 68,38 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 69,78 СП ( 39,08 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 69,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ 3013165 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм шт. | -1 | 1172,00 |  | 1172,00 | 16.175.Ф Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм Кмт=3,4834 | -4082,49 |  |  | -4082,49 |  |  |
| 9 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Счетчик холодной воды с импульсным выходом, Тmax=40°С, Gном=3,5 м3/ч, диаметр 25 мм ВДХд-25 (6500,00/1,18/5,85=941,62) шт | 1 | 941,62 |  | 941,62 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 5508,48 |  |  | 5508,48 |  |  |
| 10 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 # Окраска на 2 раза # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 | 268,70 56,55 | 9,43 0,10 | 202,72 | 13.39.Ф Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Кзп=15,76 Кэм=11,06 Кзпм=15,76 Кмт=4,81 | 42,61 | 20,50 | 2,61 0,04 | 19,50 | 12,213 0,03 | 0,12 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=2,3 (2*1,15); Кэм=2,5 (2*1,25); Кзм=2,5 (2*1,25)Кмр=2; Ктз=2,3 (2*1,15); Ктзм=2,5 (2*1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 14,17 ): 69% (90%*0,85*0,9) от ФОТ= 20,54 СП ( 9,86 ): 48% (70%*0,8*0,85) от ФОТ= 20,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,03 | 107,11 58,32 | 44,51 | 4,28 | 16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм Кзп=15,76 Кэм=0,72 Кмт=7,49 | 33,87 | 31,71 | 1,20 | 0,96 | 5,762 | 0,17 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 31,08 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 31,71 СП ( 17,76 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 31,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ 3011224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 1 | 11,99 |  | 11,99 | Кмт=3,643 | 43,68 |  |  | 43,68 |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  | 13018,95 | 559,25 | 142,94 2,90 | 12316,76 |  | 3,68 0,02 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1-2,5-7,11 (ФЕР 16,ФЕР 18) - 98% (98%=128%*0,85*0,9) (от 541,61); 10 (ФЕР 13) - 69% (69%=90%*0,85*0,9) (от 20,54)) |  | 544,95 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 13563,90 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1-2,5-7,11 - 56% (56%=83%*0,8*0,85) (от 541,61); 10 - 48% (48%=70%*0,8*0,85) (от 20,54)) |  | 313,17 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 13877,07 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные работы |  | 13877,07 |  |  |  |  |  |

| В том числе (без НДС): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материалы | 12316.76 | руб. |
| Эксплуатация машин, | 142.94 | руб. |
| в том числе: Зарплата машинистов | 2.90 | руб. |
| ФОТ | 562.15 | руб. |
| Накладные расходы | 544.95 | руб. |
| Сметная прибыль | 313.17 | руб. |

Составил ___________________                                                            Проверил ___________________