| СОГЛАСОВАНО: Директор: _____________________ _______________201__г. | УТВЕРЖДАЮ: Заказчик: Фонд "РФКРМКДТО" Директор: _____________________ _______________201__г. |
| --- | --- |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-02

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения.

Основание: 617-016-ВК.С

Сметная стоимость 257112.68 руб.

Средства на оплату труда 57980.98 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016 г.

| N/N | Шифр, N | Наименование | Количество | Стоимость ед., руб. (в базисном уровне цен, без поправок) | Индекс | Общая стоимость, руб. (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | позиции | работ, затрат, |  | Всего | Эксп.маш | Мат-лы |  | Всего | Оплата труда | Эксп.маш, | Мат-лы | механизаторов, чел-ч |
|  | норм. | единица измерения |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на един. | всего |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ФЕРр 65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м трубопровода | 1,9 | 328,71 288,02 | 7,09 1,35 | 33,60 | 90.1.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Кзп=15,76 Кэм=13,26 Кзпм=15,76 Кмт=5,51 | 9154,85 | 8624,47 | 178,63 40,42 | 351,75 | 34,66 0,1 | 65,85 0,19 |
|  |  | НР ( 5458,89 ): 63% (74%*0,85) от ФОТ= 8664,89 СП ( 3465,96 ): 40% (50%*0,8) от ФОТ= 8664,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр 65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 100 м трубопровода | 0,06 | 565,51 495,44 | 12,15 2,30 | 57,92 | 90.1.Ф Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Кзп=15,76 Кэм=13,26 Кзпм=15,76 Кмт=5,51 | 497,30 | 468,49 | 9,67 2,17 | 19,14 | 59,62 0,17 | 3,58 0,01 |
|  |  | НР ( 296,52 ): 63% (74%*0,85) от ФОТ= 470,66 СП ( 188,27 ): 40% (50%*0,8) от ФОТ= 470,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр 65-03-01 | Снятие кранов водоразборных или туалетных 100 шт. арматуры | 0,59 | 48,93 48,62 | 0,31 0,14 |  | 90.3.Ф Снятие арматуры Кзп=15,76 Кэм=8,24 Кзпм=15,76 | 453,60 | 452,09 | 1,51 1,30 |  | 5,7 0,01 | 3,36 0,01 |
|  |  | НР ( 285,64 ): 63% (74%*0,85) от ФОТ= 453,39 СП ( 181,36 ): 40% (50%*0,8) от ФОТ= 453,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 10105,75 | 9545,05 | 189,81 43,89 | 370,89 |  | 72,79 0,21 |
| Накладные по работам от ФОТ 63% (63%=74%*0,85) (от 9588,95) |  | 6041,05 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 16146,80 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ 40% (40%=50%*0,8) (от 9588,95) |  | 3835,59 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 19982,39 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Сантехнические работы |
| 4 | ФЕР 16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,04 | 6641,41 458,20 | 98,14 2,84 | 6085,07 | 16.37.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм Кзп=15,76 Кэм=11,89 Кзпм=15,76 Кмт=7,05 | 2106,51 | 332,18 | 58,34 2,24 | 1715,99 | 54,775 0,26 | 2,19 0,01 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 327,72 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 334,42 СП ( 187,27 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 334,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР 16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,24 | 5412,98 356,61 | 54,77 2,03 | 5001,60 | 16.36.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм Кзп=15,76 Кэм=11,92 Кзпм=15,76 Кмт=7,18 | 10365,78 | 1551,17 | 195,86 9,60 | 8618,75 | 42,631 0,19 | 10,23 0,05 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 1529,55 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 1560,77 СП ( 874,02 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 1560,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР 16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,2 | 4730,44 356,61 | 54,77 2,03 | 4319,06 | 16.35.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм Кзп=15,76 Кэм=11,92 Кзпм=15,76 Кмт=7 | 7502,54 | 1292,64 | 163,21 8,00 | 6046,69 | 42,631 0,19 | 8,53 0,04 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 1274,63 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 1300,64 СП ( 728,36 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 1300,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР 16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,6 | 4015,36 356,61 | 54,77 2,03 | 3603,98 | 16.34.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм Кзп=15,76 Кэм=11,92 Кзпм=15,76 Кмт=7 | 19504,28 | 3877,92 | 489,64 23,99 | 15136,72 | 42,631 0,19 | 25,58 0,11 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 3823,87 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 3901,91 СП ( 2185,08 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 3901,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР 16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 1,12 | 3718,75 356,61 | 54,77 2,03 | 3307,37 | 16.33.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм Кзп=15,76 Кэм=11,92 Кзпм=15,76 Кмт=7,09 | 34415,95 | 7238,78 | 914,00 44,79 | 26263,17 | 42,631 0,19 | 47,75 0,21 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 7137,90 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 7283,57 СП ( 4078,80 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 7283,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР 16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 0,48 | 3268,28 356,61 | 54,77 2,03 | 2856,90 | 16.32.Ф Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм Кзп=15,76 Кэм=11,92 Кзпм=15,76 Кмт=6,75 | 12750,41 | 3102,34 | 391,72 19,20 | 9256,35 | 42,631 0,19 | 20,46 0,09 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 3059,10 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 3121,54 СП ( 1748,06 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 3121,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ 1030154 | Гильзы из труб стальных электросварных прямошовных со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 1 | 53,30 |  | 53,30 | Кмт=4,9036 | 261,36 |  |  | 261,36 |  |  |
| 11 | ФССЦ 1030144 | Гильзы из труб стальных электросварных прямошовных со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 5 | 43,88 |  | 43,88 | Кмт=5,1263 | 1124,70 |  |  | 1124,70 |  |  |
| 12 | ФССЦ 3011224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг | 45 | 11,99 |  | 11,99 | Кмт=3,643 | 1965,60 |  |  | 1965,60 |  |  |
| 13 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Кран шаров. никель ГАЛЛОП СТАНДАРТ 1" руч. с американкой (600,00/1,18/5,85=86,92) шт | 3 | 86,92 |  | 86,92 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 1525,45 |  |  | 1525,45 |  |  |
| 14 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Кран шаров. никель ГАЛЛОП СТАНДАРТ 3/4" баб. с американкой (291,00/1,18/5,85=42,16) шт | 6 | 42,16 |  | 42,16 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 1479,82 |  |  | 1479,82 |  |  |
| 15 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Кран шаров. никель ГАЛЛОП СТАНДАРТ 1/2" ГШ баб. (155,00/1,18/5,85=22,45) шт | 68 | 22,45 |  | 22,45 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 8930,61 |  |  | 8930,61 |  |  |
| 16 | ФЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 100 м трубопровода | 2,68 | 107,11 58,32 | 44,51 | 4,28 | 16.197.Ф Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм Кзп=15,76 Кэм=0,72 Кмт=7,49 | 3026,01 | 2832,74 | 107,36 | 85,91 | 5,762 | 15,44 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 2776,08 ): 98% (128%*0,85*0,9) от ФОТ= 2832,74 СП ( 1586,33 ): 56% (83%*0,8*0,85) от ФОТ= 2832,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками # применение расценок строительных сборников при ремонтных работах (мдс 81-35.2004 п.4.7) 10 м трубопровода | 26,8 | 2101,83 34,92 | 22,63 | 2044,28 | 26.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками Кзп=15,76 Кэм=11,5 Кмт=1,87 | 128130,80 | 16961,45 | 8718,21 | 102451,14 | 4,048 | 108,49 |
|  |  | Коэф-ты к позиции: Кзп=1,15; Кэм=1,25; Кзм=1,25 Ктз=1,15; Ктзм=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР ( 13060,32 ): 77% (100%*0,85*0,9) от ФОТ= 16961,45 СП ( 8141,50 ): 48% (70%*0,8*0,85) от ФОТ= 16961,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ 1012466 | Краска «Армофиниш» л | -38,5384 | 269,51 |  | 269,51 | 26.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками Кмт=2,65 | -27524,51 |  |  | -27524,51 |  |  |
| 19 | ФССЦ 1040162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм м | -294,8 | 142,45 |  | 142,45 | 26.26.Ф Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками Кмт=1,3098 | -55003,78 |  |  | -55003,78 |  |  |
| 20 | ФССЦ 1040274 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм 100 м | 0,044 | 2849,00 |  | 2849,00 | Кмт=2,4016 | 301,05 |  |  | 301,05 |  |  |
| 21 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/9-2 (57,00/1,18/5,85=8,26) м | 26,4 | 8,26 |  | 8,26 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 1275,67 |  |  | 1275,67 |  |  |
| 22 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/9-2 (46,00/1,18/5,85=6,66) м | 22 | 6,66 |  | 6,66 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы | 146,52 |  |  | 146,52 |  |  |
| 23 | Прайс-лист ООО "Теплостиль" | Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/9-2 (36,00/1,18/5,85=5,22) м | 66 | 5,22 |  | 5,22 | 0ПОФ Среднеотраслевые индексы Кмт=5,85 | 2015,44 |  |  | 2015,44 |  |  |
| 24 | ФССЦ 1040269 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм 100 м | 1,232 | 933,00 |  | 933,00 | Кмт=3,9422 | 4531,41 |  |  | 4531,41 |  |  |
| 25 | ФССЦ 1040267 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм 100 м | 0,528 | 843,00 |  | 843,00 | Кмт=3,5192 | 1566,43 |  |  | 1566,43 |  |  |
| 26 | ФЕРр 69-01-02 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич 100 отверстий | 0,26 | 666,90 666,90 |  |  | 94.1.Ф Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную Кзп=15,76 | 2732,69 | 2732,69 |  |  | 85,5 | 22,23 |
|  |  | НР ( 1803,58 ): 66% (78%*0,85) от ФОТ= 2732,69 СП ( 1093,08 ): 40% (50%*0,8) от ФОТ= 2732,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРр 69-04-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных 100 отверстий | 0,79 | 1066,73 670,97 | 1,56 0,68 | 394,20 | 94.4.Ф Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных Кзп=15,76 Кэм=6,99 Кзпм=15,76 Кмт=4,36 | 9720,24 | 8353,84 | 8,61 8,47 | 1357,79 | 78,66 0,05 | 62,14 0,04 |
|  |  | НР ( 5519,13 ): 66% (78%*0,85) от ФОТ= 8362,31 СП ( 3344,93 ): 40% (50%*0,8) от ФОТ= 8362,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  | 172850,98 | 48275,75 | 11046,95 116,29 | 113528,28 |  | 323,04 0,55 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 4-9,16 (ФЕР 16) - 98% (98%=128%*0,85*0,9) (от 20335,57); 17 (ФЕР 26) - 77% (77%=100%*0,85*0,9) (от 16961,45); 26-27 (ФЕРр 69) - 66% (66%=78%*0,85) (от 11095)) |  | 40311,88 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 213162,86 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 4-9,16 - 56% (56%=83%*0,8*0,85) (от 20335,57); 17 - 48% (48%=70%*0,8*0,85) (от 16961,45); 26-27 - 40% (40%=50%*0,8) (от 11095)) |  | 23967,43 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 237130,29 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  | 182956,73 | 57820,80 | 11236,76 160,18 | 113899,17 |  | 395,83 0,76 |
| Накладные по работам от ФОТ (по позициям 1-3 (ФЕРр 65) - 63% (63%=74%*0,85) (от 9588,95); 4-9,16 (ФЕР 16) - 98% (98%=128%*0,85*0,9) (от 20335,57); 17 (ФЕР 26) - 77% (77%=100%*0,85*0,9) (от 16961,45); 26-27 (ФЕРр 69) - 66% (66%=78%*0,85) (от 11095)) |  | 46352,93 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 229309,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль по работам от ФОТ (по позициям 1-3,26-27 - 40% (40%=50%*0,8) (от 20683,95); 4-9,16 - 56% (56%=83%*0,8*0,85) (от 20335,57); 17 - 48% (48%=70%*0,8*0,85) (от 16961,45)) |  | 27803,02 |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  | 257112,68 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ |  | 257112,68 |  |  |  |  |  |

| В том числе (без НДС): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Материалы | 113899.17 | руб. |
| Эксплуатация машин, | 11236.76 | руб. |
| в том числе: Зарплата машинистов | 160.18 | руб. |
| ФОТ | 57980.98 | руб. |
| Накладные расходы | 46352.93 | руб. |
| Сметная прибыль | 27803.02 | руб. |

Составил ___________________                                                           Проверил ___________________